第十册  给排水、采暖、燃气工程（0310）

(项目划分讨论稿)

目    录

册说明	1

第一章　 给排水、采暖、燃气管道安装（编码：031001）

第一节  给排水管道

说明	5

一、镀锌钢管（031001001） 	7

1．室外 镀锌钢管（螺纹连接）	7

2．室内 镀锌钢管（螺纹连接）	7

二、钢管（031001002）	7

1．室外 焊接钢管（螺纹连接）	7

2．室外 钢管（焊接）	7

3．室内 焊接钢管（螺纹连接）	7

4．室内 钢管（焊接）	7

5．室内 雨水钢管（焊接）	7

三、不锈钢管（031001003）	8

1．室外 不锈钢管（电弧焊）	8

2．室外 不锈钢管（氩弧焊）	8

3．室外 不锈钢管（氩电联焊）	8

4．室外 不锈钢板卷管（氩电联焊）	8

5．室内 不锈钢管（卡套连接）	8

6．室内 不锈钢管（螺纹连接）	8

7．室内 不锈钢管（氩弧焊）	8

8．室内 不锈钢管（电弧焊）	8

9．室内 不锈钢管（法兰连接）	8

四、铜管（031001004）	8

1．室内 铜管（螺纹连接）	9

2．室内 铜管（卡套连接）	9

3．室内 铜管（氧乙炔焊）	9

4．室内 铜管（氩弧焊）	9

4．室内 铜管（钎焊）	9

五、铸铁管（031001005）	9

1．室外 给水铸铁管（青铅接口）	9

2．室外 给水铸铁管（膨胀水泥接口）	9

3．室外 给水铸铁管（石棉水泥接口）	9

4．室外 给水铸铁管（胶圈接口）	9

5．室外 排水铸铁管（石棉水泥接口）	10

6．室外 排水铸铁管（水泥接口）	10

7．室外 柔性排水铸铁管（柔性接口）	10

8．室内 给水铸铁管（青铅接口）	10

9．室内 给水铸铁管（膨胀水泥接口）	10

10．室内 给水铸铁管（石棉水泥接口）	10

11．室内 给水铸铁管（胶圈接口）	10

12．室内 排水铸铁管（石棉水泥接口）	10

13．室内 排水铸铁管（水泥接口）	10

14．室内 抗震排水铸铁管（柔性接口）	10

15．室内 无承口柔性排水铸铁管（卡套连接）	10

16．室内 铸铁雨水管（石棉水泥接口）	11

17．室内 铸铁雨水管（水泥接口）	11

18．室内 柔性铸铁雨水管（柔性接口）	11

六、塑料管（031001006）	11

1．室外 塑料给水管（热熔连接）	11

2．室外 塑料给水管（电熔连接）	11

3．室外 塑料给水管（粘接）	11

4．室外 塑料排水管（热熔连接）	11

5．室外 塑料排水管（电熔连接）	11

6．室外 塑料排水管（粘接）	11

7．室外 双壁波纹塑料排水管（胶圈接口）	11

8．室内 塑料给水管（热熔连接）	12

9．室内 塑料给水管（电熔连接）	12

10．室内 塑料给水管（粘接）	12

11．室内 塑料排水管（粘接）	12

12．室内 塑料排水管（卡套式连接）	12

13．室内 塑料排水管（热熔连接）	12

14．室内 塑料雨水管（粘接）	12

15．室内 塑料雨水管（热熔连接）	12

16．室内 塑料雨水管（电熔连接）	12

七、复合管（031001007）	12

1．室外 复合管（热熔连接）	12

2．室外 复合管（电熔连接）	12

3．室外 复合管（螺纹连接）	13

4．室外 复合管（法兰连接）	13

5．室外 复合管（卡套式连接）	13

6．室内 复合管（热熔连接）	13

7．室内 复合管（电熔连接）	13

8．室内 复合管（螺纹连接）	13

9．室内 复合管（法兰连接）	13

10．室内 复合管（卡套式连接）	13

八、承插陶瓷缸瓦管（031001009）	13

1．室外 陶瓷缸瓦管（水泥砂浆承插接口）	13

九、（承插）水泥管（031001010）	13

1．室外 承插混凝土管(水泥砂浆接口)	14

2．室外 承插混凝土管(膨胀水泥接口)	14

3．室外 承插混凝土管(胶圈接口)	14

4．室外 企口式混凝土管(水泥砂浆抹带接口)	14

5．室外 企口式混凝土管(钢丝网水泥砂浆抹带接口)	14

6．室外 平接预制外套环式混凝土管(水泥砂浆接口)	14

7．室外 平接预制外套环式混凝土管(石棉水泥接口)	14

8．室外 平接预制外套环式混凝土管(柔性接口)	14

9．室外 平口抹带混凝土管	14

十、室外管道碰头（031001011）	14

1．马鞍卡子安装	14

2．新旧钢管碰头（焊接）	15

3．新旧铸铁给水管道碰头（胶圈接口）	15

4．新旧铸铁给水管道碰头（青铅接口）	15

第二节  采暖管道

说明	16

一、镀锌钢管（031001001） 	18

1．室外 镀锌钢管（螺纹连接）	18

2．室内 镀锌钢管（螺纹连接）	18

二、钢管（031001002）	18

1．室外 焊接钢管（螺纹连接）	18

2．室外 钢管（焊接）	18

3．室内 焊接钢管（螺纹连接）	18

4．室内 钢管（焊接）	18

三、塑料管（031001006）	18

1．室内 采暖塑料管（热熔连接）	18

2．室内 采暖塑料管（电熔连接）	19

四、预制保温管（031001008）	19

1．室外 塑套钢预制保温管（焊接）	19

2．室外 塑套钢预制保温管件（焊接）	19

3．室外 钢套钢预制保温管（焊接）	19

4．室外 钢套钢预制保温管件（焊接）	19

五、室外管道碰头（031001011）	19

1．新旧钢管碰头（焊接）带介质	19

2．新旧钢管碰头（焊接）不带介质	19

第三节  燃气管道

说明	20

一、镀锌钢管（031001001） 	22

1．室外 镀锌钢管（螺纹连接）	22

2．室内 镀锌钢管（螺纹连接）	22

二、钢管（031001002）	22

1．室外 钢管（焊接）	22

2．室内 钢管（焊接）	22

三、不锈钢管（031001003）	22

1．室内 不锈钢管（氩弧焊）	22

2．室内 不锈钢管（卡套式）	22

四、铜管（031001004）	22

1．室内 铜管（乙炔焊）	22

2．室内 铜管（钎焊）	23

五、铸铁管（031001005）	23

1．室外 铸铁管（柔性机械接口）	23

六、塑料管（031001006）	23

1．室外 塑料燃气管（热熔连接）	23

2．室外 塑料燃气管（电熔连接）	23

七、复合管（031001007）	23

1．室外 埋地钢骨架聚乙烯管（热熔连接）	23

2．室内 铝塑复合管（卡套式连接）	23

八、室外管道碰头（031001011）	23

1．钢管 带介质碰头	23

2．钢管 不带介质碰头	23

第二章　支架及其他(套管)（编码：031002）

说明	24

一、管道支架（031002001） 	26

1．管道支架制作	26

2．管道支架安装	26

二、设备支架（031002002） 	26

1．设备支架制作	26

2．设备支架安装	26

三、套管（031002003）	26

1．一般钢套管制作安装	26

2．一般塑料套管制作安装	26

3．柔性防水套管制作安装	26

4．刚性防水套管制作安装	27

5．防火套管安装	27

四、其他（031002004）	27

1．阻火圈安装	27

五、计量表箱	27

1．计量表箱安装	27

第三章　管道附件（编码：031003）

说明	28

一、螺纹阀门（031003001） 	30

1．螺纹阀门安装	30

2．螺纹电磁阀安装	30

3．螺纹浮球阀安装	30

4．自动排气阀安装	30

5．手动放风阀	30

6．散热器温控阀	30

二、法兰阀门（031003003）	30

1．法兰阀门安装	30

2．法兰电磁阀安装	30

3．对夹式蝶阀安装	30

4．法兰浮球阀安装	31

5．法兰液压式水位控制阀安装	31

三、塑料阀门（031003005）	31

1．塑料阀门安装（熔接）	31

四、减压器（031003006）	31

1．减压器（螺纹连接）	31

2．减压器（焊接）	31

五、疏水器（031003007）	31

1．疏水器（螺纹连接）	31

2．疏水器（焊接）	31

六、除污器（过滤器）（031003008）	31

1．除污器（螺纹连接）	31

2．除污器（焊接）	31

七、补偿器（031003009） 	32

1．方形伸缩器制作安装	32

2．焊接式补偿器安装	32

3．法兰式补偿器安装	32

八、软接头（软管）（031003010）	32

1．法兰式软接头安装	32

2．丝扣式软接头安装	32

3．燃气专用软管安装	32

4．转换接头安装	32

九、法兰（031003011）	32

1．螺纹法兰安装（副/片）	32

2．碳钢平焊法兰安装（副/片）	32

3．不锈钢平焊法兰安装（副/片）	33

4．承（插）盘法兰短管安装（青铅接口）	33

5．承（插）盘法兰短管安装（石棉水泥接口）	33

6．承（插）盘法兰短管安装（膨胀水泥接口）	33

7．塑料（短管）法兰安装（热熔连接）（副/片）	33

8．塑料（短管）法兰安装（电熔连接）（副/片）	33

9．塑料（短管）法兰安装（粘接）（副/片）	33

十、水表（031003012）	33

1．普通水表安装（螺纹连接）	33

2．IC卡水表（螺纹连接）	33

3．法兰水表 无旁通管 无止回阀	34

4．法兰水表 无旁通管 带止回阀	34

5．法兰水表 带旁通管 无止回阀	34

6．法兰水表 带旁通管 带止回阀	34

十一、热量表（031003013）	34

1．热量表安装（螺纹连接）	34

2．热量表安装（法兰连接）	34

十二、倒流防止器（031003014） 	34

1．倒流防止器安装	34

2．水锤消除器安装	34

十三、塑料排水管消声器（031003015）	34

1．塑料排水管消声器	34

十四、浮标液面计（031003016）	34

1．浮标液面计安装	35

十五、浮漂水位标尺（031003017）	35

1．水塔浮漂水位标尺	35

2．水池浮漂水位标尺	35

第四章　卫生器具（编码：031004）

说明	36

一、浴缸（031004001）	38

1．搪瓷浴盆安装	38

2．陶瓷浴盆安装	38

3．玻璃钢浴盆安装	38

4．塑料浴盆安装	38

5．水力按摩浴盆安装	38

二、净身盆（031004002）	38

1．净身盆安装	38

三、洗脸盆（031004003）	38

1．洗脸盆安装	38

2．台式洗脸盆安装	38

3．洗手盆安装	39

4．洗发盆安装	39

四、洗涤盆（031004004）	39

1．洗涤盆安装	39

五、化验盆（031004005）	39

1．化验盆安装（031004005）	39

六、大便器（031004006）	39

1．蹲式大便器安装	39

2．坐式大便器安装	39

七、小便器（031004007）	39

1．挂式小便器安装	39

2．立式小便器安装	39

八、其他成品卫生器具（031004008）	39

1．给皂器安装	39

2．出纸器安装	40

3．成品拖布池安装	40

九、烘手器（031004009）	40

1．烘手器安装	40

十、淋浴器（031004010）	40

1．淋浴器安装	40

十一、淋浴间（031004011）	40

1．淋浴间安装	40

十二、桑拿浴房（031004012）	40

1．干蒸房安装	40

2．湿蒸房安装	40

十三、大、小便槽自动冲洗水箱制作安装（031004013）	40

1．大便槽自动冲洗水箱安装	41

2．小便槽自动冲洗水箱安装	41

3．大便槽冲洗水箱制作	41

4．小便槽冲洗水箱制作	41

十四、给、排水附（配）件（031004014）	41

1．金属水龙头安装	41

2．塑料水龙头（热熔连接）	41

3．塑料水龙头（热风焊）	41

4．塑料水龙头（粘接）	41

5．塑料水龙头（螺纹连接）	41

6．排水栓安装	41

7．地漏安装	41

8．人防地漏安装	41

9．地面扫除口安装	42

10．检查口安装	42

11．透气帽安装	42

十五、小便槽冲洗管制作、安装（031004015）	42

1．小便槽冲洗管制作、安装	42

十六、蒸汽-水加热器制作安装（031004016）	42

1．蒸汽-水加热器安装	42

十七、冷热水混合器制作安装（031004017）	42

1．冷热水混合器安装	42

十八、饮水器（031004018）	42

1．饮水器安装	42

十九、隔油器（031004019）	42

1．隔油器安装	42

第五章　供暖器具（编码：031005）

说明	43

一、铸铁散热器（031005001）	45

1．铸铁散热器组成安装	45

2．成组铸铁散热器安装	45

二、钢制散热器（031005002）	45

1．闭式散热器安装	45

2．板式散热器安装	45

3．壁式散热器安装	45

4．柱式散热器安装	45

三、其他成品散热器（031005003）	45

1．铝合金、钢铝、铜铝复合散热器安装	45

2．工程塑料(ABS)散热器安装	45

3．钢管艺术造型散热器	45

四、光排管散热器制作安装（031005004）	46

1．A型制作	46

2．A型安装	46

3．B型制作	46

4．B型安装	46

五、暖风机（031005005）	46

1．暖风机安装	46

2．热空气幕安装	46

六、地板辐射采暖（031005006）	46

1．塑料管道	46

2．隔热板	46

3．铁丝网	46

4．反射膜	47

七、热媒集配装置制作、安装（031005007）	47

1．采暖分集水器安装（箱外安装）	47

2．采暖分集水器安装（箱内安装）	47

八、集气罐制作安装（031005008）	47

1．集气罐制作	47

2．集气罐安装	47

第六章　采暖、给排水设备（031006）

说明	49

一、变频给水设备（031006001）	51

1．变频给水设备安装	51

二、稳压给水设备（031006002）	51

1．稳压给水设备安装	51

三、无负压给水设备（031006003）	51

1．无负压给水设备安装	51

四、气压罐（031006004）	51

1．气压罐安装	51

五、太阳能集热装置（031006005）	51

1．太阳能集热器安装	51

六、地源（水源、气源）热泵机组（031006006）	52

1．地源热泵机组安装	52

七、除砂器（031006007）	52

1．除砂器安装	52

八、水处理器（031006008）	52

1．电子水处理器安装	52

九、超声波灭藻设备（031006009）	52

1．超声波灭藻设备安装	52

十、水质净化器（031006010）	52

1．水质净化器安装	52

十一、紫外线杀菌设备（031006011）	52

1．紫外线消毒器安装	52

十二、热水器、开水炉（031006012）	53

1．蒸汽间断式开水炉安装	53

2．挂式电热水器安装	53

3．立式电热水器安装	53

4．立式电开水炉安装	53

5．容积式热交换器安装	53

十三、消毒器、消毒锅（031006013）	53

1．湿式消毒器安装	53

2．干式消毒器安装	53

3．消毒锅安装	53

十四、直饮水设备（031006014）	53

1．直饮水设备安装	53

十五、水箱制作安装（031006015）	54

1．矩形钢板水箱制作	54

2．矩形钢板水箱安装	54

3．圆形钢板水箱制作	54

4．圆形钢板水箱安装	54

5．不锈钢组合式水箱安装	54

6．玻璃钢组合式水箱安装	54

第七章　燃气器具及其他（编码：031007）

说明	55

一、燃气开水炉（031007001）	57

1．开水炉安装	57

二、燃气采暖炉（031007002）	57

1．燃气壁挂采暖炉安装	57

三、燃气沸水器、消毒器（031007003）	57

1．沸水器安装	57

2．消毒器安装	57

四、燃气热水器（031007004）	57

1．燃气热水器安装	57

五、燃气表（031007005）	57

1．膜式燃气表安装	57

2．膜式燃气表控制器安装	58

3．腰轮（罗茨）燃气流量计安装	58

4．涡轮燃气流量计安装	58

六、燃气灶具（031007006）	58

1．民用灶具安装	58

2．公用灶具安装	58

七、气嘴（031007007）	58

1．型号XW15型安装	58

2．型号XN15型安装	58

3．砖砌灶燃气嘴安装	58

八、调压器（031007008）	58

1．调压器安装	59

九、燃气抽水缸（031007009）	59

1．低压钢制凝水器安装	59

2．中压钢制凝水器安装	59

3．低压铸铁凝水器安装	59

4．中压铸铁凝水器安装	59

5．低压塑料凝水器安装	59

6．中压塑料凝水器安装	59

十、燃气管道调长器（031007010）	59

1．燃气波纹补偿器安装	59

十一、调压箱、调压装置（031007011）	59

1．调压箱安装	59

2．调压柜安装	59

十二、引入口砌筑（031007012）	60

1．地下引入口安装	60

2．地上引入口安装	60

第八章　医疗气体设备及附件（编码：031008）

说明	61

一、制氧机（031008001）	63

1．制氧主机安装	63

二、液氧罐（031008002）	63

1．液氧罐安装	63

三、二级稳压箱（031008003）	63

1．二级稳压箱安装	63

四、气体汇流排（031008004）	63

1．气体汇流排安装	63

五、集污罐（031008005）	63

1．集污罐安装	63

六、刷手池（031008006）	63

1．刷手池安装	63

七、医用真空罐（031008007）	64

1．医用真空罐安装	64

八、气水分离器（031008008）	64

1．气水分离器安装	64

九、干燥机（031008009）	64

1．干燥机安装	64

十、储气罐（031008010）	64

1．储气罐安装	64

十一、空气过滤器（031008011）	64

1．空气过滤器安装	64

十二、集水器（031008012）	64

1．（配气）集水器安装	64

十三、医疗设备带（031008013）	64

1．医疗设备带安装	65

十四、气体终端（031008014）	65

1．气体终端安装	65